## Slide 1
ZANOS d.o.o

## Slide 2
Akreditacije u zaštiti na radu -
jučer, danas, sutra

## Slide 3
Udruga akreditiranih tvrtki za tehnička ispitivanja u ZNR:
HUTI – Hrvatska udruga tehničkih ispitivača
Inicijativa tvrtki koje se bave tehničkim ispitivanjima za boljom i tješnijom suradnjom na temu unapređivanja kvalitete i vrsta ispitivanja, stručnosti i neovisnosti ispitivača
Predstavljanje akreditiranja u poslovima kojima se bavimo
Zajednički nastup u zaštiti digniteta struke i ravnopravno sudjelovanje u kreiranju novih propisa i implementaciji istih
Uvođenje reda u području ispitivanja zbog prepoznavanja kvalitete u javnom interesu, interesu investitora, interesu struke
Inicijativu čine sljedeće tvrtke: Alfa Atest Split, Indikator Labin, Kontrol biro, Metroalfa, Tehnoekspert, Zagrebinspekt, Zaštitainspekt Osijek, ZIRS, ZIK, ZUS Osijek

## Slide 4
Akreditacije u zaštiti na radu jučer:
U zaštiti na radu i srodnim područjima kojima se bave ovlaštene tvrtke do sada je bila obveza akreditiranja u sljedećim područjima:
      Ispitivanja emisija štetnih plinova
      Ispitivanja buke okoliša (komunalna buka)
      Ispitivanja zvučne izolacije
      Ispitivanja dizala
      Ispitivanja kanalizacije
Ispitivanja prije uvođenja akreditiranih postupaka
Uvođenje akreditacija, formiranje laboratorija prema HRN EN ISO/IEC 17025 i HRN EN ISO/IEC 17020
Iskustva od uvođenja navedenih akreditacija do danas

## Slide 5
Akreditacije u zaštiti na radu danas:
Ispitivanja u graditeljstvu – akreditacije za tvrtke u tehničkim ispitivanjima:
      Ispitivanja električnih instalacija (indirektan, direktan dodir, otpor izolacije)
      Ispitivanja gromobranskih instalacija
      Ispitivanja ventilacije
      Ostala ispitivanja na građevinama:
        Ispitivanja plinskih instalacija
        Ispitivanja vatrodojave
        Ispitivanja plinodojave
        Ispitivanja sprinkler i drencher sustava
        Ispitivanja hidrantske mreže
Iskustva od uvođenja navedenih akreditacija do danas
Implementacija važećih propisa u praksi – propisi doneseni, ali zapinje provedba u praksi

## Slide 6
Akreditacije u zaštiti na radu sutra:
Uvođenje akreditiranih postupaka kao standarda u tehničkim ispitivanjima
Uvođenje Norme HRN EN ISO/IEC 17020 ili
Uvođenje Normi HRN EN ISO/IEC 17020 i 17025 u kombinaciji – zbog provođenja ispitivanja i davanja ocjene dobivenih rezultata na provedenim ispitivanjima
Implementacija akreditacije kao standarda u područje tehničkih ispitivanja zbog stručnosti, kvalitete i neovisnosti rezultata
Poboljšanja u samoj zaštiti na radu uvođenjem akreditacija za:
      Ispitivanja parametara radnog okoliša (mikroklime, buke i osvijetljenosti)
      Ispitivanja parametara radnog okoliša (kemijske štetnosti, prašine, vibracije, EM zračenja)
      Ispitivanja radne opreme (ispitivanje strojeva s velikim rizicima, ispitivanje ostale radne opreme)
Poticanje javne rasprave: jesu li akreditacije jedan od načina povećanja kvalitete u radu ovlaštenih tvrtki

## Slide 7
Hvala!